**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Кіровоградський обласний центр зайнятості;   
   вул. Леоніда Куценка, 12, м. Кропивницький, 25015; код за ЄДРПОУ – 02771569; категорія замовника – орган соціального страхування.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі [твердопаливні котли в комплекті з обв’язкою (з доставкою, розвантаженням, монтажем та пусконалагодженням на місці їх безпосередньої експлуатації та демонтажем раніше встановлених котлів)]».
3. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2022-08-10-003002-a.

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**1.Умови поставки твердопаливних котлів :**

Учасник (в подальшому Постачальник) визначає ціну твердопаливних котлів, які він пропонує поставити Покупцю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

В ціні твердопаливних котлів Постачальник передбачає: забезпечення постачання товару в приміщення Покупця (місце безпосередньої експлуатації), а саме: демонтаж встановлених раніше котлів, придбання нових твердопаливних котлів, їх завантаження, доставка, розвантаження, монтаж та пусконалагодження за місцем призначення Покупця. Поставка товару здійснюється виключно за рахунок Постачальника, цінова пропозиція надається з урахуванням вартості доставки товару до місця безпосередньої експлуатації.

Демонтаж встановлених раніше котлів, придбання нових твердопаливних котлів, їх завантаження, доставка, розвантаження, монтаж та пусконалагодження за місцем їх безпосередньої експлуатації Постачальник проводить за свої кошти та власними силами.

До розрахунку вартості пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Постачальником у процесі здійснення процедури та укладення договору про закупівлю, такі витрати Постачальника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Покупцем. Не враховані у ціні твердопаливних котлів витрати, необхідні для їх поставки, відшкодовуються за рахунок Постачальника.

**2. Строк та місце поставки:**

Строк поставки твердопаливних котлів: до 15.10.2022 року. Постачання відбувається тільки в робочі дні, з понеділка по четвер: 8.00 – 17.00; у п’ятницю: 8.00 – 15.45.

Місце поставки твердопаливних котлів - приміщення Покупця, за адресами :

- вул. Покровська, 2, смт Голованівськ, Голованівський район, Кіровоградська область, 26500;

- вул. Соборна, 32А, м. Новоукраїнка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 27100.

**3. Вимоги щодо якості товару:**

1. Якість товару повинна відповідати діючим державним стандартам.

2. Товар повинен бути наданий в упаковці, що забезпечує його зберігання під час транспортування та зберігання.

3. Постачальник відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість підтверджувальними документами.

4. Гарантійний термін зазначається в гарантійних талонах, що додаються до Товару і складає: не менше 36 календарних місяців.

5. Постачальник протягом строку гарантійного обслуговування, термін якого визначений у пункті 4, працездатність Товару і його відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником.

6. При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Учасник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 1 днів (3-х для іногородніх) з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти), про що складається дефектний акт.

7. При поставці товару, за заявкою Покупця, Постачальник надає гарантійні талони та перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування цього обладнання (по території України).

8. До всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Покупцем.

**4. Умови оплати:**

Оплата здійснюється Покупцем за фактично отриманий та встановлений належної якості Товар шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, на підставі рахунку, протягом 20 (двадцяти) робочих днів після підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання - передачі Товару.

Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за поставлений Постачальником Товар буде проводитись Покупцем при наявності фінансування.

Перебіг строків розрахунків, може зупинятися на період дії карантину, введення надзвичайного або воєнного стану.

Покупець звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі ненадходження коштів на зазначені цілі Покупця.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення, визначений на підставі кошторису видатків по Кіровоградській обласній службі зайнятості на 2022 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 424300,00 грн з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затверджено примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Під час розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі твердопаливні котли в комплекті з обв’язкою (з доставкою, розвантаженням, монтажем та пусконалагодженням на місці їх безпосередньої експлуатації та демонтажем раніше встановлених котлів) застосовано метод розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

Для розрахунку очікуваної вартості використовувались ціни попередніх закупівель аналогічних/ідентичних товарів інформація про які міститься в електронній системі закупівель "Prozorro", з урахуванням індексу інфляції.